Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 1 комбинированного вида поселка Дубна

ПРИКАЗ

от 03.09.2014 г. 	№ 12

«О противопожарном режиме в ДОУ»

В соответствии с п.1.2.3. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93, руководствуясь Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:

1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить.

1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (краски, лаки, растворители и др.) в помещениях учреждения, сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.

1.3. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в электрощитовой, расположенной на 1 этаже.

1.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожарных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.5. После окончания рабочего дня перед закрытием помещения отключить все электроприборы и выключить свет.

1.6. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

1.7. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев. Ответственный заместитель заведующей по АХР  Хромых Таисия Владимировна.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МКДОУ № 1  п.Дубна                  ______________            А.А.Семушкина

С приказом ознакомлена:                                 ______________                 Т.В.Хромых

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 1 комбинированного вида поселка Дубна

ПРИКАЗ

09.10.2014г.                                                           									                                        01-14

«О назначении ответственных за пожарную безопасность»

В целях защиты жизни и здоровья работников и воспитанников МКДОУ детский сад № 1, сохранности материальных ценностей и в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ,  утвержденных Постановлением правительства российской федерации  №390 от 25 04.2012 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в МКДОУ заместителя заведующего по АХР Хромых Таисию Владимировну.

- Возложить на Хромых Таисию Владмировну ответственность за:

- приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения (в соответствии с п.70 ППР)

- ведение журнала учета проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения (п.478 ППР)

- ведение журнала проведения технического обслуживания систем АПС и РОП и работоспособность системы АПС и РОП (п.61-63 ППР)

- ведение журнала инструктажа по пожарной безопасности, а также обучение сотрудников МКДОУ путем проведения инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума по мерам пожарной безопасности (п.3 ППР)

Сроки: 2 раза в год-инструктаж, обучение ПТМ-1 раз в 3года

- наличие инструкций о мерах пожарной безопасности для всех категорий помещений

- наличие наглядной агитации о мерах пожарной безопасности, планов эвакуации и правил поведения при пожаре (п.7,71,463,464 ППР)

- надлежащее состояние эвакуационных и запасных путей и выходов (п.23-25,33-36 ППР)

- работоспособное состояние систем аварийного освещения и оповещения (п.38 ППР)

- состояние электроустановок (наличие колпаков и рассеивателей на светильниках, исправность электрораспределительных коробок, розеток, выключателей; состояние изоляции проводов и кабелей.) - п.42 ППР

- отработку по плану эвакуации, которая должна проводиться не реже одного раза в полугодие (п.12 ППР).

- наличие знаков пожарной безопасности  п. 1.1. НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

3. На период отсутствия заместителя по АХР Хромых Таисии Владимировны  обязанности ответственного за пожарную безопасность возлагаю на заместителя по безопасности Пономареву Н.Д.

Заведующий                                             				         А.А.Семушкина

С приказом ознакомлены: